投标提疑函

1、假设我司中标，战略采购框架协议是由贵司与我司签订（甲方与乙方）的。

提疑：具体的项目采购合同可以由我司（乙方）授权代理商与甲方及甲方关联公司签订吗？

回复：按招标文件内容执行

2、中央净水设备要求水批流量≥1.5T/H，我司只有2.0T/H产品，但是该2.0T/H产品高度要高于550mm

提疑：能否用该2.0T/H产品代替1.5T/H产品投标，或者用1.0T/H产品（满足高度≤550mm）来代替1.5T/H产品投标？

回复：使用水批流量≥1.5T/H产品投标，高度≤500mm要求取消，技术要求进行调整