需答疑的问题：

- 技术标准中：因原“QB/T4034-2010中华人民共和国轻工行业标准（壁纸）”已于2022年1月1日废止（详见下图），建议删除；现行的标准【GB/T 34844-2017 壁纸】

- 回复：技术标准中以最新的标准【GB/T 34844-2017 壁纸】要求为准。