待确认问题点

- 1.请问下中央净水机BC报价中基础款和升级款是否是对应的净水设备技术标准中基础款对应的是橱柜台面下尺寸，我们根据这个尺寸来进行报价，同理，升级版是按照非台下尺寸来进行报价呢？

- 回复：净水机【基础款】的尺寸统一按照非台下安装尺寸要求，相关技术要求调整。

- 中央软水报价中是否对应的也是橱柜台面下的尺寸对应的是基础款进行报价和非台下安装尺寸对应的是升级版的报价呢？

- 回复：是

- 采购文件中写明，项目落地服务及售后等可由厂家 出具有效书面授权证明后指定代理商，请问这个有授权证明的格式吗？

- 回复：签订框架协议时统一授权证明格式

- 4.采购文件中有写开标一览表，请问是否需要额外做一个开标一览表呢？还是就BC报价表即可呢

- 回复：不需要，按招标文件内容执行