质  疑  函

致：南通市技术改造投资有限公司

我公司依法报名购买了你公司江苏盛和房地产股份有限公司 2023-2025 年度材料设备入围单位集中采购报价项目的招标文件。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》的规定，我公司认为在江苏盛和房地产股份有限公司 2023-2025 年度材料设备入围单位集中采购报价项目招标的政府采购活动中，该项目的部分招标参数写的不明确，特提出质疑。详细质疑内容如下：

- 问题：本次监控系统摄像机系列产品报价是否需要包含电源和支架，请明确？

- 回复：不包含电源及支架，电源及支架可列入全系列清单中；

- 问题：招标文件报价清单中刚需型C档-->录像机，出现两个16路硬盘录像机（序号7和序号9）和两个32路硬盘录像机（序号8和序号11），参数一致，盘位是否有要求？

回复：16路分别调整为2盘位及4盘位。32路分别调整为4盘位及8盘位，将在清单中进行明确  ；

- 问题：招标文件报价清单刚需型C档-->存储器，建议存储服务器的报价不含硬盘价格。主要原因如下：市场上的硬盘产品主要是以希捷和西数产品为主，根据市场的需求价格浮动较大，各安防厂家没有办法固定，所以建议存储报价中不含硬盘的价格。

- 回复：存储设备报价中需包含硬盘价格；

- 问题：招标文件报价清单改善型B档-->摄像机，序号4（商品名称：400万星光人脸抓拍机-变焦），商品名称和技术规格描述不一致，是否按照400万星光人脸抓拍机-变焦产品应标？

- 回复：是，要求变焦

- 问题：招标文件报价清单改善型B档-->摄像机，序号5（商品名称：400万电梯半球），技术规格参数像素为200万，以哪个参数为准？

- 回复：以技术规格参数像素200万为准

- 问题：招标文件报价清单改善型B档-->录像机，序号15（商品名称：64路8盘位人脸超脑硬盘录像机），技术参数描述为支持16路图片流人脸识别,和名称描述不一致，是否按照支持16路图片流人脸识别对应的产品应标？

回复：按清单参数要求不做调整；

- 问题：招标文件报价清单舒适性A档-->摄像机，序号11和12，商品名称是7寸200万球型摄像机、7寸400万球型摄像机。

建议：目前市场上6寸和8寸球比较多，7寸球属于一个非主流球机尺寸，主流的6寸球就可以满足这两款球机的所有功能描述，从后续产品安装和维护角度，6寸球比7寸球更便于安装和维护，建议删除尺寸要求，修改产品名称为200万球型摄像机、400万球型摄像机。

- 回复：按照清单技术要求不低于7寸；

- 问题：招标文件报价清单舒适性A档-->摄像机，序号17，商品名称是800万双摄黑光（星光）人脸抓拍机-变焦

建议：从功能描述上来看，并未有双摄像头的要求以及黑光等功能描述，和名称不一致；另外该摄像机主要功能用于人脸抓拍，而双摄像头以及黑光对于人脸抓拍功能影响不大，建议删除，推荐修改产品名称为800万星光人脸抓拍机-变焦

回复：按照清单采用双摄像头黑光（星光）摄像头。

- 问题：招标文件的报价表中舒适性A档选型序号22/23/24，产品名称是64路16盘位硬盘录像机、128路9盘位硬盘录像机、128路16盘位网络监控一体机；产品名称和参数要求关联不大，同时在A档都是相对技术指标要求偏高的区域，建议更换产品名称为64路8盘位硬盘录像机、128路16盘位硬盘录像机、128路24盘位网络监控一体机；这样改的原因是64路摄像机8盘位就足够视频存储，128路9盘位相对比较少，而且硬盘盘位通常都是双数配置，便于备份等配置；另外128路24盘位针对目前存储时间长及高码流的场景。

- 回复：按清单参数要求不做调整；

- 问题：招标文件的报价表中舒适性A档选型序号25/26，产品名称是24盘位网络存储设备-6T、48盘位网络存储设备-6T；硬盘要求含24块一体化企业级NL-SAS硬盘(6TB) ；

NL-SAS磁盘是一组带有SAS本地命令集的SATA磁盘；这种硬盘更多应用于数据存储领域，在性能上，NL-SAS和SATA持平，可靠性不如SATA盘，市场流通方面较差，建议更换硬盘类型为SATA盘；

回复：按清单参数要求不做调整；

- 问题：关于本次招标视频监控报价部分，A/B/C三档是采用一轮定价还是多轮定价？如果我的报价B、C档报价最低，但是A档未报价或者报价高于其他投标人，是否有第二轮报价的情况？

- 回复：一轮报价；报价清单中不允许空项，均需要报价，否则视为无效报价；

2023年6月5日