
五龙汇R22020项目

周边建筑监测及鉴定保全服务
招标文件
（资格后审）
招标单位：南通盛和五水置业有限公司
招标代理单位：江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司
2023年6月
五龙汇R22020项目周边建筑监测及鉴定保全服务招标
投标须知前附表
	序号
	内容
	说 明 及 要 求

	1
	工程项目名称
	五龙汇R22020项目周边建筑监测及鉴定保全服务

	2
	工程地点
	南通市江海大道以南，河东路以东，百运路以北，怡运路以西

	3
	工程规模
	五龙汇R22020项目规划功能区一用地面积46013平方米，地上建筑面积约98900平方米；规划功能区二用地面积44523平方米，地上建筑面积约85500平方米；功能区三为道路地下可开发空间，用地面积3126平方米；幼儿园用地面积7210平方米，地上建筑面积约5000平方米。

	4
	工程特征
	住宅

	5
	服务内容
	本次招标为五龙汇R22020项目对周边建筑（6栋单体）及地下室车库区域（约1.8万平方米）进行相关数据监测，包括但不限于对建筑结构现状及使用环境进行调查，建筑物沉降、倾斜进行观测，证据保全检测，施工影响性分析等，出具相关报告。

	6
	设计质量标准、验收
	提供4套完整的报告

	7
	最高限价
	控制价27万元

	8
	投标费用、现场踏勘
	无论投标结果如何均由投标人承担

	9
	招标方式
	南通沿海集团网、江苏盛和网公开招标

	10
	投标保证金
	金额：贰仟柒佰元整（2700元）

账户：南通盛和五水置业有限公司

开户行：江苏银行南通港闸支行

账号：50230188000689019

投标保证金必须从企业基本存款帐户缴纳；

特别说明：如采用转账形式，必须标注项目名称及费用类别，如“****项目投标保证金”。

投标人必须在本工程开标前(在递交投标文件的同时)将投标保证金转账电子回执单和投标单位法人基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）递交给招标代理公司查验收缴，中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期一致。

	11
	投标报价单
	一式贰份，正本一份，副本一份（加盖印章、签名）

	12
	履约保证金
	合同签订前需向委托单位递交履约保证金，金额：合同价*5%；履约保证金的形式：银行转账或银行履约保函，须从企业基本户银行出具。

	13
	资格后审
	投标人必须具有独立法人资格，具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照

	14
	投标文件有效期
	为60日历天（从投标截止之日算起）

	15
	友情提醒（投标文件密封、废标的约定等）
	1、投标文件必须全面实质性响应招标文件的要求；2、密封于信封中，信封口加盖骑缝章，并注明：开标时才能启封；3、废标条件：逾期送达或未送到指定地点、密封不合格、授权代理人证件不符、无单位法人章或无法定代表人签字盖章印章不全、字迹模糊难辨认、违法违规的行为、超过最高限价；4、投标人不得与招标单位和招标人私下接触。

	16
	开标时间和地点
	开标时间：2023年6月25日14时00分
地点：南通市启瑞广场五楼开标室

	17
	开、评标及定标
	当场开标，根据综合评标法，确定中标单位

	18
	评标委员会的组建
	评标委员会的组建
评标委员会构成：5人或5人以上单数。

	19
	交投标文件地点、时间
	地点、时间：2023年6月25日 14时00分前送到开标现场

地点：南通市启瑞广场五楼开标室

	20
	招标人
	招标人：南通盛和五水置业有限公司

地址：南通市崇文路1号启瑞广场

联系人：刘工

电话：13862959648

	21
	招标代理
	招标代理机构：江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司

地址：南通市崇川区人民中路255号财智天地园8号楼八层
联系人：王工

电话：18306296256
邮箱：1101448431@qq.com


南通盛和五水置业有限公司
五龙汇R22020项目周边建筑监测及鉴定保全服务

一、项目名称：

五龙汇R22020项目周边建筑监测及鉴定保全服务

二、项目概况：

1、招标人：南通盛和五水置业有限公司

2、工程地点：南通市江海大道以南，河东路以东，百运路以北，怡运路以西

3、建设规模：五龙汇R22020项目规划功能区一用地面积46013平方米，地上建筑面积约98900平方米；规划功能区二用地面积44523平方米，地上建筑面积约85500平方米；功能区三为道路地下可开发空间，用地面积3126平方米；幼儿园用地面积7210平方米，地上建筑面积约5000平方米。
三、招标内容及要求：
1、本次招标为五龙汇R22020项目对周边建筑（6栋单体）及地下室车库区域（约1.8万平方米）进行相关数据监测，并出具报告。包括但不限于以下内容：

1.1建筑结构现状及使用环境调查：
1.1.1收集有关相邻工程的工作资料，包括工程概况、结构类型、基础形式、地质资料、使用历史及加固维修情况、详细检查房屋结构构件外观损伤，对地下车库沉降、裂缝及损伤等项日进行检测，对地下车库底部及周边的土体进行检测，施工场地平面布置，岩土工程勘察报告，基坑支护形式，基坑开挖及降水方式，施工进度和施工方案等；

1.1.2采用激光测距仪对周边建筑与基坑地下室外墙的最近距离进行实际测量；

1.1.3调查结构环境条件，使用期间的建筑用途与荷载等变更情况；

1.1.4协调基坑检测单位提供基坑支护结构的变形、位移监测记录和相应的设计允许值；

1.1.5协调基坑施工单位和监测单位提供地下水的控制情况和地下水位的监测数据；
1.2建筑物沉降、倾斜观测：
对周边相邻6栋房屋（39#至44#楼）的沉降、倾斜进行观测，观测次数为3次。监测节点为北区基坑开挖前、降水后、施工至±0.00标高处回填土后对43#、44#楼进行观测，南区基坑开挖前、降水后、施工至±0.00标高处回填土后对39#至42#楼进行观测。
1.3证据保全检测：
对周边相邻6栋房屋的地下室车库区域进行证据保全监测，监测次数为3次，证据保全监测的时间应在新建工程基坑开挖前进行，确定整体裂缝、渗漏等损伤的变化程度并确定其对结构安全和使用功能的影响，监测节点为基坑开挖前、降水后、施工至±0.00标高处回填土后。各阶段具体的实施方案如下：

1.3.1第一阶段，基坑开挖前（即影响开始前），39#至44#楼地下室车库区域现状检查，主要工作内容为：

（1）查阅图纸资料，调查了解其基本的建造年代，结构形式等，如无图纸资料，对拟保全区域进行现场测绘；

（2）对拟检测区域的裂缝等现状进行现场检查、记录；

（3）对拟检测房屋的整体沉降、倾斜现状进行检测；

（4）通过查阅委托方提供的设计资料及勘察报告，调查该项目施工过程、施工进度、施工方法等；

（5）出具第一阶段监测报告，主要内容包括：相邻建筑概况及与施工场地的关系、相邻建筑外观损伤现状等。

1.3.2第二阶段：北区降水后，对43#、44#楼地下室车库区域出现异常情况时的观测，主要工作内容为：
（1）对拟检测区域的裂缝等现状进行现场检查、记录；

（2）对拟检测房屋的整体沉降、倾斜现状进行检测；

（3）查阅委托方提供的施工过程监测报告，调查检测区域周边沉降情况有无异常；

（4）与第一阶段检测、检查结果相比较，如数据出现变化，则结合相邻基坑施工的技术资料、监测资料，分析数据变化原因、分析数据变化对房屋安全使用的影响，出具阶监测报告。

1.3.3第三阶段：北区施工至±0.00标高处回填土后，对43#、44#楼地下室车库区域进行复测，主要工作内容为：
（1）对拟检测区域的裂缝等现状进行复查；

（2）对拟检测房屋的整体沉降、倾斜现状进行检测；

（3）查阅委托方提供的施工过程监测报告，调查检测区域周边沉降情况有无异常；

（4）本次检查、检测与上述第一、二阶段现状检查、检测结果做比较，以及基坑施工过程中的相关监测资料（包括对相邻房屋的沉降监测）。
1.3.4第四阶段：南区降水后，对39#至42#楼地下室车库区域出现异常情况时的观测，主要工作内容为：
（1）对拟检测区域的裂缝等现状进行现场检查、记录；

（2）对拟检测房屋的整体沉降、倾斜现状进行检测；

（3）查阅委托方提供的施工过程监测报告，调查检测区域周边沉降情况有无异常；

（4）与第一阶段检测、检查结果相比较，如数据出现变化，则结合相邻基坑施工的技术资料、监测资料，分析数据变化原因、分析数据变化对房屋安全使用的影响，出具阶监测报告。

1.3.5第五阶段：南区施工至±0.00标高处回填土后，对39#至42#楼地下室车库区域进行复测，主要工作内容为：
（1）对拟检测区域的裂缝等现状进行复查；

（2）对拟检测房屋的整体查沉降、倾斜现状进行检测；

（3）查阅委托方提供的施工过程监测报告，调查检测区域周边沉降情况有无异常；

（4）本次检查、检测与上述第一、四阶段现状检查、检测结果做比较，以及基坑施工过程中的相关监测资料（包括对相邻房屋的沉降监测）。
1.4施工影响性分析：
结合前期监测资料，依据国家相关规范标准，分析检测区域存在的裂缝、沉降、倾斜等与相邻基坑施工之间是否存在因果关系，分析、评价新建工程的基坑开挖对周边建筑安全性是否构成影响，出具最终鉴定报告，主要内容包括：相邻建筑地下室车库区域整体损伤现状及发展变化、相邻建筑地下室车库区域损伤现状与相邻基坑施工之间是否存在因果关系分析、如果存在因果关系，目前存在的损伤等对地下室安全使用的影响评价。

1.5检测方法：

1.5.1地下室的裂缝情况

(1)绘制拟检测区域的裂缝分布位置和裂缝的走向、宽度及其变化情况；

(2)对需要观测的裂缝应统一进行编号；

(3)裂缝观测标志应具有可供量测的明晰端面或中心；

(4)对于数量少、量测方便的裂缝，可根据标志形式的不同分别采用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出标志间距离求得裂缝变化值，或用方格网板定期读取“坐标差”计算裂缝变化值；对于大面积且不便于人工量测的众多裂缝宜采用近景摄影测量方法；

(5)裂缝观测中，裂缝宽度数据应量至0.02mm，每次观测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并拍摄裂缝照片。

1.5.2地下室的渗漏情况

(1)绘制拟检测区域的渗漏分布位置和渗漏范围的大致长度、宽度及其变化情况；

(2)每次渗漏应绘出渗漏的位置、程度和尺寸，注明日期，并拍摄渗漏照片。

1.5.3建筑的沉降、倾斜情况

在39#、40#、41#、42#、43#和44#楼的外阳角布置测点，采用全站仪检测房屋整体沉降、倾斜。根据现场检查情况结合房屋整体沉降、倾斜测量数据进行综合分析，判断地基基础的完好状况。

1.6服务工作计划：
1.6.1现场每周期检测工作在五个日历天完成，现场检测工作结束后二十个工作日出具相应的监测报告。

1.7出具报告：
检测结束、检测数据汇总后，对数据进行分析并出具相应的报告。

四、投标人资格要求：

1、投标人必须具有独立法人资格，具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

2、投标人必须具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书和备案证书，资质证书核定项目必须包括见证取样检测、主体结构现场检测、钢结构工程检测；
3、投标人必须具有省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书；

4、投标人需在人民法院委托鉴定系统专业类别：建筑工程-工程检测类机构登记在册，提供相关网页截图并加盖公章；
查询地址：

http://dwwtjd.court.gov.cn/#/indexPage/professionalAppraisal
5、项目负责人必须具备国家一级注册结构工程师执业资格；

6、本项目不接受联合体投标。

五、投标文件
1、投标项目的概况、投标费用及投标有效期：见投标前须知附表；
2、投标文件应响应招标文件提出的实质性问题。
3、投标文件的编制：一般包括投标函、法定代表人资格证明、法定代表人委托代理人的委托书。
4、投标报价
4.1投标报价应是招标文件所确定的内容的全部报价。
4.2报价根据设计内容、设计工作量、招标文件、现行工程设计收费标准，采用固定设计费报价。
4.3设计费最高限价27万元，超过最高限价的即为废标。
4.4发现投标文件中有弄虚作假行为为废标。
5、投标文件的密封与标志

5.1投标单位必须准备“资格审查文件”一套、“技术标”一套、“商务标”一套，三套资料分别密封，“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”每套资料一式贰份，其中正本壹份，副本壹份。投标文件均应放入相应封袋内，所有资料均需逐项加盖投标人单位印章，并在封袋上加盖投标人单位公章和经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

5.2投标文件的封袋标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”，同时还要写明工程名称、投标人名称。

5.3投标文件正本、副本均需加盖红章，正本与副本不一致时，以正本为准。

5.4投标文件的正本与副本可以分开或合并统一密封。

5.5未按本章要求填写及密封的，招标人不予受理投标文件。

六、评标办法：综合评估法
资格审查→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。
（1）资格审查：
本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入技术标和商务标评审。
（2）技术标评审（满分40分）

	序号
	评审项目
	评审标准
	得分

	1
	企业业绩（10分）
	投标人2017年6月1日以来（以合同或者协议签订时间为准）从事合同额20万以上相关相邻施工监测影响类鉴定项目，有1个得2分。没有不得分，最多得6分。（需提供合同复印件）

投标人入围市级政府部门鉴定机构平台的有1个得2分。没有不得分，最多得4分。（需提供相关证明资料）

（本项最多得10分）
	10

	2
	企业认证（5分）
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每一个得1分，最高得3分。

投标人具有高新技术企业证书的得2分，最高得2分。

（本项最多得5分）
	5

	3
	团队人员（15分）
	项目负责人具备一级注册结构师同时具有注册土木工程师（岩土）的得4分；

项目组成员（除项目负责人外）具有高级工程师及以上职称且具有一级注册结构工程师的得2分/人，最高得8分（提供有效的证书复印件加盖公章）；

每具备1个房屋安全鉴定检测专业人员培训证书的得1分，最多得3分。

（本项最多得15分）
	15

	4
	服务方案、设备配置、现场服务配合保障措施（10分）
	对投标单位做出的服务方案、设备配置、现场服务配合保障措施等方面相关的阐述和承诺进行评价。（篇幅不少于1500字）

（本项最多得10分）
	10


（3）商务标评审（满分60分）

3.1本次项目采用固定总价的报价形式，最高限价：27万元，超过最高限价的即为废标。

3.2此费用包含所有工作内容及所有费用，招标人不再另行支付其他费用。

3.3确定评标基准价：

取所有有效投标文件的投标报价平均值为评标基准价

无效报价、被否决投标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

3.4计算投标报价得分：

投标报价与评标基准价相等的得60分。投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.2分，每下浮1%扣0.1分，不足1%时采用插入法，得分保留小数点后两位。

（4）综合得分：

综合得分=技术标得分+商务标得分

（5）确定中标候选人及中标价

5.1评标委员会根据各投标人的得分，得分最高者为中标候选人；得分最高者有相同时，则由招标人抽签确定中标候选人。

5.2第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定本标段第二中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新招标。

（6）注意事项
6.1投标文件的澄清和补正
6.1.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
6.1.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
6.1.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。
6.2争议处理
评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。
6.3违法违纪行为
在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。
七、付款方式：
1、出具北区报告后支付所有服务费的30%；

2、出具南区报告后支付所有尾款。
八、其他事项：
本项目不允许转包，否则，一经发现招标人有权立即终止合同书。
附件一
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：     年    月    日
经营期限：
姓    名：
性    别：
年    龄：
职    务：系                          （投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
（身份证复印件）
                                        投标人：（盖法人章） 
                                      日期：    年   月   日
附件二
授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的       （姓名）为我单位合法代理人，以本公司的名义参加                     （招标人名称）的                     工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人（签字）： 
性别：
年龄：
身份证号码：
职务：
投标人（盖法人章）：
法定代表人（签字）：
（身份证复印件）
授权日期：      年   月   日
附件三
投标函：
（一）根据已收到的工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以含税总价             元承担该工程服务，承包本次招标范围内的全部服务工作。
（二）我单位保证按招标人要求为五龙汇R22020项目对周边建筑（6栋单体）及地下室车库区域（约1.8万平方米）进行相关数据监测，包括但不限于对建筑结构现状及使用环境进行调查，建筑物沉降、倾斜进行观测，证据保全检测，施工影响性分析等，出具相关报告。
（三）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人（盖法人章）：
法定代表人或代理人（签字或印鉴）：
日   期：   年   月   日
